## Events
Date | InstallationId | FlmId | Source | Status | Comment
2021-01-07 | CDB003 | FL08000477 | Installation | OK
2021-01-19 | CDB002 | FL08000476 | Installation | OK
2021-02-08 | CDB001 | FL08000475 | Installation | OK
2021-02-12 | CDB004 | FL08000472 | Installation | OK
2021-02-15 | CDB011 | FL08000470 | Installation | OK
2021-02-16 | CDB005 | FL08000481 | Installation | OK
2021-02-16 | CDB008 | FL08000433 | Installation | OK
2021-02-17 | CDB007 | FL08000436 | Installation | OK
2021-02-17 | CDB007 | FL08000437 | Installation | OK
2021-02-18 | CDB009 | FL08000443 | Installation | OK
2021-02-18 | CDB010 | FL08000482 | Installation | OK
2021-02-19 | CDB006 | FL08000471 | Installation | OK
2021-02-25 | CDB012 | FL08000405 | Installation | OK
2021-02-25 | CDB012 | FL08000442 | Installation | OK
2021-05-26 | CDB013 | FL08000440 | Installation | OK
2021-05-26 | CDB013 | FL08000474 | Installation | OK
2021-05-26 | CDB014 | FL08000438 | Installation | OK
2021-05-26 | CDB020 | FL08000447 | Installation | OK
2021-05-26 | CDB020 | FL08000448 | Installation | OK
2021-05-28 | CDB015 | FL08000445 | Installation | OK
2021-05-28 | CDB016 | FL08000453 | Installation | OK
2021-05-31 | CDB017 | FL08000446 | Installation | OK
2021-05-31 | CDB017 | FL08000466 | Installation | OK
2021-06-01 | CDB018 | FL08000468 | Installation | OK
2021-06-03 | CDB019 | FL08000465 | Installation | OK
2021-12-09 | CDB005 | FL08000481 | mail José |  | en attente du mot de passe
2021-12-09 | CDB010 | FL08000482 | mail José |  | wifi a reconfigurer
2021-12-09 | CDB013 | FL08000474 | mail José |  | wifi a modifier ( en cours )
2021-12-09 | CDB018 | FL08000468 | mail José |  | sensors a repositionner
2021-12-09 | CDB020 | FL08000447 | mail José |  | sensors a repositionner
2021-12-09 | CDB020 | FL08000448 | mail José |  | sensors a repositionner
2021-12-09 |  | FL08000433 | mail José |  | j'ai modifié le wifi (c'est OK) - Nicolas Poncelet
2021-12-09 |  | FL08000438 | mail José |  | il faut un espace entre Sapiniere et 67 - Jerome de Hemptine
2021-12-09 |  | FL08000440 | mail José |  | wifi a modifier ( en cours ) - Philippe Draguet
2021-12-09 |  | FL08000445 | mail José |  | sensors a repositionner - Jacques Laurent
2021-12-10 | CDB001 | FL08000475 | Check FKL | OK
2021-12-10 | CDB002 | FL08000476 | Check FKL | OK
2021-12-10 | CDB003 | FL08000477 | Check FKL | OK
2021-12-10 | CDB004 | FL08000472 | Check FKL | OK
2021-12-10 | CDB005 | FL08000481 | Check FKL | OK
2021-12-10 | CDB006 | FL08000471 | Check FKL | OK
2021-12-10 | CDB007 | FL08000436 | Check FKL | BAD-CONFIG | Phase L2 et L3, L1 manque
2021-12-10 | CDB007 | FL08000437 | Check FKL | BAD-CONFIG | Un seul capteur sur PV
2021-12-10 | CDB008 | FL08000433 | Check FKL | OK
2021-12-10 | CDB009 | FL08000443 | Check FKL | OK
2021-12-10 | CDB010 | FL08000482 | Check FKL | BAD-PSW
2021-12-10 | CDB011 | FL08000470 | Check FKL | OK
2021-12-10 | CDB012 | FL08000405 | Check FKL | OK
2021-12-10 | CDB012 | FL08000442 | Check FKL | OK
2021-12-10 | CDB013 | FL08000440 | Check FKL | BAD-CONFIG | Seule L3
2021-12-10 | CDB013 | FL08000474 | Check FKL | BAD-CONFIG | Un seul capteur sur PV
2021-12-10 | CDB014 | FL08000438 | Check FKL | OK
2021-12-10 | CDB015 | FL08000445 | Check FKL | BAD-CONFIG | No sensors
2021-12-10 | CDB016 | FL08000453 | Check FKL | OK
2021-12-10 | CDB017 | FL08000446 | Check FKL | BAD-CONFIG | Seul L3
2021-12-10 | CDB017 | FL08000466 | Check FKL | OK
2021-12-10 | CDB018 | FL08000468 | Check FKL | BAD-CONFIG | Uniquement PV, pas MAINS
2021-12-10 | CDB019 | FL08000465 | Check FKL | OK
2021-12-10 | CDB020 | FL08000447 | Check FKL | BAD-CONFIG | No sensors
2021-12-10 | CDB020 | FL08000448 | Check FKL | BAD-CONFIG | No sensors
2021-02-17 | ECHASC | FL08000434 | Check FKL | CHECK | Génération sur 2 phases seulement ?
2021-02-17 | ECHASC | FL08000439 | Check FKL | OK
2021-02-17 | ECHBUA | FL06424032 | Check FKL | OK
2021-02-17 | ECHBUA | FL08000469 | Check FKL | OK
2021-02-17 | ECHL16 | FL08000441 | Check FKL | OK
2021-02-17 | ECHL05 | FL08000479 | Check FKL | CHECK | Coupures, plus de graph depuis un mois

## Experiments
Date | Description | GroupId | Comments
2021-10-29 | Premier groupe test du 29/10/21 | 1 | Sans CDB14 et CDB12
2021-12-17 | Echappée: Vue globale | 2

## Groups
GroupId | InstalationId
1 | CDB001
1 | CDB002
1 | CDB003
1 | CDB004
1 | CDB005
1 | CDB006
1 | CDB008
1 | CDB009
1 | CDB011
1 | CDB012
1 | CDB012
1 | CDB014
1 | CDB016
1 | CDB017
1 | CDB019
2 | ECHASC
2 | ECHBUA
2 | ECHL16
2 | ECHL05

## Installations
InstallationId | CBT | MainsSensors | PVSensors | EV | PAC
TST001 | Tenreuken | 3
CDB001 | RougeGorge | 1 | 1
CDB002 | RougeGorge | 1 | 1 |  | Oui
CDB003 | RougeGorge | 1 | 1
CDB004 | RougeGorge | 1
CDB005 | RougeGorge | 3
CDB006 | RougeGorge | 1 | 1
CDB007 | RougeGorge | 3
CDB008 | RougeGorge | 1
CDB009 | RougeGorge | 1 | 1
CDB010 | RougeGorge | 1 | 1
CDB011 | RougeGorge | 3
CDB012 | RougeGorge | 3 | 2
CDB013 | RougeGorge | 3 | 2
CDB014 | RougeGorge | 3
CDB015 | RougeGorge | 1 | 1
CDB016 | RougeGorge | 1
CDB017 | RougeGorge | 3 | 2
CDB018 | RougeGorge | 1 | 1
CDB019 | RougeGorge | 1
CDB020 | RougeGorge | 3 | 2
ECHASC | Echappée | 3 | 3
ECHBUA | Echappée | 3 | 3
ECHL16 | Echappée | 1
ECHL05 | Echappée | 1

## Flukso
InstallationId | FlmId | InstallDate | Version
CDB001 | FL08000475 | 2021-02-08 | 380
CDB002 | FL08000476 | 2021-01-19 | 380
CDB003 | FL08000477 | 2021-01-07 | 380
CDB004 | FL08000472 | 2021-02-12 | 380
CDB005 | FL08000481 | 2021-02-16
CDB006 | FL08000471 | 2021-02-19 | 380
CDB007 | FL08000436 | 2021-02-17 | 380
CDB007 | FL08000437 | 2021-02-17 | 380
CDB008 | FL08000433 | 2021-02-16 | 380
CDB009 | FL08000443 | 2021-02-18 | 380
CDB010 | FL08000482 | 2021-02-18
CDB011 | FL08000470 | 2021-02-15 | 380
CDB013 | FL08000440 | 2021-05-26
CDB013 | FL08000474 | 2021-05-26
CDB014 | FL08000438 | 2021-05-26
CDB015 | FL08000445 | 2021-05-28 | 380
CDB016 | FL08000453 | 2021-05-28 | 380
CDB017 | FL08000446 | 2021-05-31 | 380
CDB017 | FL08000466 | 2021-05-31 | 380
CDB018 | FL08000468 | 2021-06-01 | 380
CDB019 | FL08000465 | 2021-06-03 | 380
CDB020 | FL08000447 | 2021-05-26 | 380
CDB020 | FL08000448 | 2021-05-26 | 380
CDB012 | FL08000405 | 2021-02-25
CDB012 | FL08000442 | 2021-02-25
ECHASC | FL08000434 | 2021-03-10 | 380
ECHASC | FL08000439 | 2021-03-10 | 380
ECHBUA | FL06424032 | 2021-03-10 | 369
ECHBUA | FL08000469 | 2021-03-10 | 380
ECHL16 | FL08000441 | 2021-03-10 | 380
ECHL05 | FL08000479 | 2021-03-10 | 380

## Sensors
FlmId | Comment | Network | Prod | Cons | VMC | FirstRec | LastRec | SensorId | Token | Type | Function
FL08000433 |  | 1 | [5 empty] | 40e2b2f4106ffa87090e7988a36c17eb | cb5e4a6475b99ca8056faf7088daef7d | electricity | Main
FL08000433 |  | -1 | [5 empty] | 23197113c4cb17e209760f56b44e8f5a | 2c0b91db342c6501bdac0f083575c92e | electricity | Main-
FL08000436 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | f5c8ba43bf20277cdf532178c640b7b5 | 935829a6edf2260e227ed742d2a37fdc | electricity | Phase L2
FL08000436 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | 7bfea4b658d31d7539e091e9ae863b1c | 13c8b268091be7f5af9a9251bbb79ed9 | electricity | Phase L2-
FL08000436 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | d943bd04133a4e13171bef88c6d109dc | 60ce3e95cc7ebb877ddbdc1c98e90007 | electricity | Phase L3
FL08000436 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | c4f7fbdfdbeebd4f56355865a252991f | 5bb020e0b4ab1fc755db8fa5636f0687 | electricity | Phase L3-
FL08000437 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1f6984e24c0d438dec15358f616eff80 | b121d4fb8e63af79734a477786ad0400 | electricity | PV sur phase L3
FL08000437 |  |  | -1 | -1 |  |  |  | 3d9d8cb8fce67f34fdb3a26f17d2c8fe | 62170de9607b3f0c02aa5f808bf10226 | electricity | PV sur phase L3-
FL08000440 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | ea1f0b6ade226222891fbc4fd955e53f | ed68c48411764a8f16d89cd775314214 | electricity | PV sur phase L3
FL08000440 |  |  | -1 | -1 |  |  |  | 6c1d1c616e6c356b59cafd917698a220 | 0adaf8dc594d5f8ada00d785261329b5 | electricity | PV sur phase L3-
FL08000443 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8648e73bfb0f23f1bbcb87a05382e776 | 986c5226d46f3a075150d8791ce0ad41 | electricity | Main
FL08000443 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | ecf77a886bf7effe61c88356d3f83e35 | 6f08b1859b365a37508eb1647d1b99aa | electricity | Main-
FL08000443 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 35ee8f26e81dacd93b3bb8aa73e9d1ed | 998cc52096a8e4a99d347e9fe11073bf | electricity | PV
FL08000443 |  |  | -1 | -1 |  |  |  | aa059ae16bdf470992990199a101c6ae | 090203b366c23b1b598f1814ff4a4e8d | electricity | PV-
FL08000446 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | cccc3c8872da3a6ad5483db9909f88f7 | 41bde54d16ae0fdc7671fa000948896f | electricity | Mains Phase L3
FL08000446 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | 49affd668b8a0504518bcb83557e2377 | ebf3926a75d2ebc7067602605a190c29 | electricity | Mains Phase L3-
FL08000453 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 344c2cf3abef7674dc1b2411dd8dfe45 | 5d6897908d2f252ec98f980ba605e148 | electricity | Mains phase 1
FL08000453 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | 330c956d24c8e84d9c83d39141854054 | a3f22721ea585d1174dfd62a7f09b191 | electricity | Mains phase 1-
FL08000465 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 5dd97cc796c3d0b649aa98a05f5d7830 | 2dc7076a455332e998823abd9b85e320 | electricity | Phase L1
FL08000465 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | 32f9b3a2164690d8d2b42a459cd38a92 | 65529137284cd11f114afaf6dddb9bb6 | electricity | Phase L1-
FL08000466 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1b4affbe1fdcd3aadc053fde1a86ac55 | 3da1e2d40a665cb0dbd6b8a8536fd417 | electricity | PV sur phase L1
FL08000466 |  |  | -1 | -1 |  |  |  | 85dbfefd3073ebbd290c1b150f09dae7 | adcf9fcff7dd0088c445ba98af902020 | electricity | PV sur phase L1-
FL08000466 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 80ade0d5323ad4ec7da5834023599df4 | a533382ba039ee862541538283980a77 | electricity | PV sur phase L2
FL08000466 |  |  | -1 | -1 |  |  |  | 93657f3b084f18747c578b8867fe77f2 | 757bce3cf97b21003587a2ee9c3710c0 | electricity | PV sur phase L2-
FL08000468 |  |  | 1 |  |  |  |  | 238684b3f204eb39847337330f66f529 | 5753cd95aa36e6b5fed7a253cd1c8603 | electricity | PV
FL08000468 |  |  | -1 |  |  |  |  | a3071da94b40369cdc837faf4efb1d4c | be130276f8e6733a11d0855f8279019a | electricity | PV-
FL08000470 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | bd66df9112f8dd23b9d7845ca6cc96fa | 13660396d5ad190b2013071ea4039517 | electricity | Mains phase 1
FL08000470 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | 2f922168cde4e6f9b75f8b63e61c0a14 | c4bd82ec8d4f6ae0740540051f041829 | electricity | Mains phase 1-
FL08000470 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | f62ac11f122ebd9534b34c8e16160da5 | c6afb9a083b07db1296cf1ffe9544b30 | electricity | Mains phase 2
FL08000470 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | 40df1f2c3d39240de5d8c3b4a3510337 | 3cc4adaeb35ce17f2d0c471617eecc04 | electricity | Mains phase 2-
FL08000470 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | c2cf930c1a60eab9ff8e98ad78f530f4 | a438e2bc2fa3677b8ad4f6c029ed8583 | electricity | Mains phase 3
FL08000470 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | a76c4abd63d96bf1cb56c3f956a87fa0 | 0e0cd34ce1740e271d64a00943bbde2c | electricity | Mains phase 3-
FL08000471 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 9a58eabd531d52d2e64fdfd1b2aaa9dd | 31ea331799e89678374a28622ad167f7 | electricity | Main
FL08000471 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | 3ef0e745e0c6b616b5ded391085476bc | d6d463da062fa55ae826f0b7c6485c9e | electricity | Main-
FL08000471 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 869294679a706dd0091cee0b1ff88ff6 | 771cc72fc7f2ec855a71999ed4eef875 | electricity | PV
FL08000471 |  |  | -1 | -1 |  |  |  | d8dc10ece9e8973ecda63a2e2d1059e0 | c3dd29219d6189c9fae663d922e8a0f2 | electricity | PV-
FL08000472 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | f64e95edac3df3854ac28069ef08bfbf | 8c41521f1b29091e7df8dcece4377779 | electricity | Mains L1
FL08000472 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | 50bf8524dfe5db96a6af52998ff4cf4e | db70727a2add0a2b9979992c55b6f3bb | electricity | Mains L1-
FL08000474 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 6bc57fcc147371816407110daff4b0ce | cf6c99f8adbf31f0ccf06b0060bcf66c | electricity | Phase L3
FL08000474 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | 5ecf97d37a9235191c65a5b6e2e1e5af | 0f5f74eb8b21c86f0e3fa3c6d114b386 | electricity | Phase L3-
FL08000475 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 37f6e75b0558d760cf6a39b8c495805a | cb38bb18d1a86a8bc67d4b2ef83b7eff | electricity | Mains
FL08000475 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | dc3714a25960f4185221bebb1d94c93f | 8c0d24ff9988bfe562956f33c154271f | electricity | Mains-
FL08000475 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | c6d4cffdb1c53b24f5a52d4965ef69ca | 62b387bd9a42c426de8fc1e2abc1918c | electricity | PV
FL08000475 |  |  | -1 | -1 |  |  |  | 39d639eb063d00f642d86691225889e0 | 2ca5bee20bfc8f15092c106dd277299f | electricity | PV-
FL08000476 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8747e7f56951c277ee73ab60e7f5c0d0 | e7f260af26c63efd4e7f14e0be9ed0bf | electricity | Mains
FL08000476 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | ce78f73c6a70049ee87066284a67399a | 243fa7d54a673f17b8494ce8e05e44ff | electricity | Mains-
FL08000476 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | b6115654a8f8ba91b915ced13c4cb207 | feaceff735ba261c3c6cef60cf972941 | electricity | PV
FL08000476 |  |  | -1 | -1 |  |  |  | df29994e56cd7bdd144cfd022622159f | 50b3b2f18878e1f5d39cab882c56864b | electricity | PV-
FL08000477 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 00267127c5aa382da3077e862c9603f0 | 09ad492e1c20d284b22819ff75e51b69 | electricity | main
FL08000477 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | cf88f96d486dc976a7b01511bd9b55e7 | ad29f2fadb6f38767b0b28b477b25c06 | electricity | main-
FL08000477 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7c902f3f18b64a0a551cb396725584b9 | a8dd05437e3f9bbd49727d56a5a37048 | electricity | PV
FL08000477 |  |  | -1 | -1 |  |  |  | 78e4d001e4dbb0746d55547ba6f6a133 | df9f03aa31499d232b57d880ef37c280 | electricity | PV-
FL08000480 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | e97c0cd5196a88583a02a75479694816 | e8718c8af6ee586b79f9df58be696a0a | electricity | Brun
FL08000480 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | 7bc11e8e19bac34ab4764df2420c7575 | ecdc2a9f45100cc863af12a0b8bc5c49 | electricity | Brun-
FL08000480 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 5f65670e0c33c3abf6293761f398db57 | 36cfa554a21886938264e2b26b8e0b9e | electricity | Gris
FL08000480 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | 71072beccdbfce63907c473965c3624b | 89050ee2a15bd9a710064c8648582dfb | electricity | Gris-
FL08000480 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | f81496229d04833f768a443e241b8239 | 037267a1814cabec4a12c96720f7873a | electricity | Noir
FL08000480 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | 40d14d6a8353e0caca172a509388dcda | ecdf2f0df932dedf86454a74c5281217 | electricity | Noir-
FL08000481 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 63a9ed5d527a4ef7f924d3efd5b10f1b | 18fda2e30b422b5f48497c2aa8b08fc4 | electricity | main black
FL08000481 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | e201bb5fc0e94602f33a132e16d1fe4b | 41c1bf7c4e5323a3bb28ef926c2e1da8 | electricity | main black-
FL08000481 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | bb30a2ec8a2f4aff0986ae0f85ab8c7e | 57eb8ee0b1eff251078eec11e74d7bd1 | electricity | main blue
FL08000481 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | d73ffe28e387a4ae82c3ddb2f7ca5374 | 516a20629dedacf4722589fe2dc80271 | electricity | main blue-
FL08000481 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | e9c1e2ec20dfbcc44b0e38fb731727c7 | 54b63c3fa69f0baefda85d0e38cca356 | electricity | main red
FL08000481 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | 13c7e6073aa6a875013e571727dd3eb7 | f38384854ed47dad20621818d84adef2 | electricity | main red-
FL08000442 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 9b8f9c306a060e94e2a1726dd4269db9 | 22466432caa4c13cf4ccfe11474c78b1 | electricity | Phase L1
FL08000442 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | 2e0d27fbbd4c50ce2eebced947d0e115 | 2edb7867f6e2208afa236fade0e39459 | electricity | Phase L1-
FL08000442 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 6d87806dbb49ab586712c0dbb708ff94 | bcd929261ffb58092356f4fb712b7d55 | electricity | Phase L2
FL08000442 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | 757eaf59e1528b5755680de652a2ad30 | 6ea38cb13e167b226d5404a3006a060f | electricity | Phase L2-
FL08000442 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 62ba47e031a829ad68b82a0b0d2a1710 | 6c6920bbd674be782f7f85b3de6ebc85 | electricity | Phase L3
FL08000442 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | b1d9d63d2ef41315b5ae7686aaa08171 | b4c541ae8d024065dce10da7b3fed9d6 | electricity | Phase L3-
FL08000405 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | ab7ce8ff2164d6143d0f7943552c304f | b916cc2874185df5aa3e4db01a7cbee9 | electricity | PV sur phase L1
FL08000405 |  |  | -1 | -1 |  |  |  | a0aa6354194ed449105560ebf3911aaf | 031d3e535bd743ec2a2a493643725d53 | electricity | PV sur phase L1-
FL08000405 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7c8e126b8e0f8f4a00a304f2a4e48f16 | 9cdb0cfaac4fca17f84a5366f28b70b8 | electricity | PV sur phase L2
FL08000405 |  |  | -1 | -1 |  |  |  | 2036fcddc91a2644241b2942689746fc | c6dcb13bcaaaf095c10239314cf452f6 | electricity | PV sur phase L2-
FL08000438 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 671b00ec9eedbac40ea073e0f2ac793d | 7c5866f2d84f5a75217e06e6cba9deeb | electricity | Phase L1
FL08000438 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | 7d9bd73121709560eb034a10ce8f8780 | ef47ddad0587e44b66155a5ad9c67e50 | electricity | Phase L1-
FL08000438 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8c0d9a4b199dd0af2973be683c88b15b | 25e7a34b746b9f085aa3af544d7990f5 | electricity | Phase L2
FL08000438 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | baa5ca65776e2abf5479191e1b778230 | b85401fd47e2a81667004161cd0c2a23 | electricity | Phase L2-
FL08000438 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1734e085c4d79f3480626e80ea511985 | 5438358a0e90cfb702aa60b4feda80b4 | electricity | Phase L3
FL08000438 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | 2a8cfcc5a8f3b0cba3c8b668ace8c395 | 28668e334405ecce1f00148f4f9fc773 | electricity | Phase L3-
FL08000434 |  |  | 1 |  |  |  |  | 11177c1f7990fba4ee9800e642c62f3a | 63602be345d4d8ae3171a6bd04947d2c | electricity | PV_Brun
FL08000434 |  |  | -1 |  |  |  |  | 28e3c147dba04c002056d5f9bd834a42 | 8b4d41ebe4f3d0cd5ddd9c5cc9ee0157 | electricity | PV_Brun-
FL08000434 |  |  | 1 |  |  |  |  | 89fad527d79bc1ccdfc5b556db4c13b3 | 45a2eeac59d4abc4d8544d7ff11b68a9 | electricity | PV_Gris
FL08000434 |  |  | -1 |  |  |  |  | 19f64726ac4fb5a24e9e9fd5d3ae4faf | 2cc6fc7d84eacc63eb16222c12aebbe8 | electricity | PV_Gris-
FL08000434 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5b4b2aaa84498a6a78e047ce101ceb19 | df901ac9366a927bf2119bfa3e7a75fc | electricity | PV_Noir
FL08000434 |  |  | -1 |  |  |  |  | 5a0846b7dce5f176b06891af1ed106cf | 92c55fa626dbb3f09f5298814c5fbd1a | electricity | PV_Noir-
FL08000439 |  | 1 | [5 empty] | e4159ab40d971f6191b5d66f90ee9bac | 34ee70275fbcf31e2065e58f6d5ee319 | electricity | Brun
FL08000439 |  | -1 | [5 empty] | 935f91d69c225a4924d59ce154d03de3 | ebff0540acda7aa431f246464023ad78 | electricity | Brun-
FL08000439 |  | 1 | [5 empty] | 49e9ca1a1ed34daf0a7a691d65f96af1 | e753073de3dd5c0bd61a1c4b09ff7a83 | electricity | Gris
FL08000439 |  | -1 | [5 empty] | 96d50f0aa96ff62f594adf879cf3af4e | 3e6186fc2dd85fea4483a983ecd613c0 | electricity | Gris-
FL08000439 |  | 1 | [5 empty] | f76adbaa1f27055977f8a18424492dda | 049392a1434ac2056929c03b63e6cd48 | electricity | Noir
FL08000439 |  | -1 | [5 empty] | 996e14145efe464897352e9dce586d73 | 7112cb79d56af7ed28dd678df9ee342c | electricity | Noir-
FL06424032 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | c5d8b69868cfd1687f24a3d249f1a884 | 865bc8882fac08332cc5702921750e53 | electricity | Brun
FL06424032 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | c9c2f5837080e34500e5c9fb22cd95f4 | e9efdc6ad3fa763b2f8b9acac4e64c8e | electricity | Brun-
FL06424032 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 76fcfad5e12f9d646c6bba43675932ef | 80a7f513cbdbe4a20fcd4a0c5d8ac76e | electricity | Gris
FL06424032 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | 794892e02f1c9d470051fa0c80abf4d5 | 9ba8952819e8b74bee3635b2292782bc | electricity | Gris-
FL06424032 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 5b4cfc7977f752cb778d69a3996771d9 | 9709c6b860fb01d8d3dc24bcaf20563c | electricity | Noir
FL06424032 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | bde95d02037d6e7b6d3f729a2f402176 | 4825f544774b7f2b651c7048d6b029ce | electricity | Noir-
FL08000469 |  |  | 1 |  |  |  |  | 70cbf26b08dfd305e94d01cb2142a064 | 2d7856bbf7a791370eae5f10cd2e1002 | electricity | PV_Brun
FL08000469 |  |  | -1 |  |  |  |  | 0ef5cbd1201990d7057c1ee1f0f9d231 | 24053da1eeafc481ba3142947fce7478 | electricity | PV_Brun-
FL08000469 |  |  | 1 |  |  |  |  | 91909ad1090e3f433d16b6cbaba22d36 | bc0be475793de329a78398ff99ce29f6 | electricity | PV_Gris
FL08000469 |  |  | -1 |  |  |  |  | 3f4b56b36132202e6a8a41b84d84e917 | 1c6866f151ea69b761a9443ffb2b8527 | electricity | PV_Gris-
FL08000469 |  |  | 1 |  |  |  |  | bacd7981d3e18220c2f76588284ee614 | e13adef5db6429d40f7f4d27cfbea900 | electricity | PV_Noir
FL08000469 |  |  | -1 |  |  |  |  | 8ef5aea420727cd14088b86dc67034c3 | aea52f21788bdf9947b1fd7477ee7a5d | electricity | PV_Noir-
FL08000441 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | f3974b8300df22ea2f9d4c696482492b | abe51f8bb2d4146b40b39779c0992bfa | electricity | L16
FL08000441 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | 40fc3e3150bb1b4dcfab23585c75ce42 | 433116730b1da629125a7701c3fb14b3 | electricity | L16-
FL08000479 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 7d333dc0b04b6003dce67a0f93115025 | 6140bfdf842dc232bd4f43a4c0f3e1ca | electricity | L5
FL08000479 |  | -1 |  | -1 |  |  |  | f472a5025995d7b72a1e5e8e443a91d3 | 5a3e7fb9334707900f5164effd523a9d | electricity | L5-